CONFIGURATION D’UN CÂBLE SÉRIE ENTRE UN CR-10 ET UN ORDINATEUR

Appareil

Type

Câble

Broche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CR-10

DB-9 F

Mâle

Mise à terre

RING

RD

SD

Ordinateur

DB-9 M

Femelle

RD

TD

DTR

Mise à terre

V. Philion 1996