## Feuille
Coût d'entretien annuel d'une station météo en bon état.
Description | Marque | Modèle | item | Coût entretien Campbell | Coût de matériel | Remplacement (bris vol vandalisme, etc) | Fréquence (année) | nb. Déplacements spécifiques | temps | coût annuel total par station | Coût annuel sans temps et sans transport
visite de routine | [6 empty] | 0.5 | 1 | 0.25 | 189.5 | 0
réparation d'urgence | [6 empty] | 3 | 1 | 2 | 46.1667 | 0
Measurement and Control Module | Campbell Sc. | CR10 (-55) | calibration | 122.5 |  | 0 | 3 |  | 0.5 | 45 | 40.8333
Batterie 7amp/h 12V |  |  | batterie |  | 26.66 |  | 2 | 1 | 0.5 | 63.83 | 13.33
Tipping Bucket Rain Gauge | Texas Electronique | Te525M | nettoyage et calibration |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 12.5 | 0
RH and Temp. Probe | Vaisala |  | nettoyer l'écran solaire |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 6.25 | 0
RH and Temp. Probe | Vaisala |  | calibration |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 12.5 | 0
|  | HMP35CF | remplacement du chip | 75 | 375 |  | 5 | 0 | 1 | 95 | 90
Wind Speed Sensor | Met One | 014A | bearing | 37.5 | 45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 41.25
|  |  | reed switch | 37.5 | 11 |  | 1 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5
total avec anémo. |  |  |  | 272.5 | 457.66 |  |  |  |  | 617.2467 | 233.9133
total sans anémo. |  |  |  | 197.5 | 401.66 |  |  |  |  | 470.7467 | 144.1633
150 | km par aller-retour
1.5 | heures par voyage
0.34 | coût par km
25 | tarif horaire
Coût d'opération annuel total du réseau
| entretien | Total réseau (15 stations) | données archivage | Total | Total réseau sans temps ni km
avec anémo. | 617.2467 | 9258.7 | 675 | 9933.7 | 3508.7
sans anémo. | 470.7467 | 7061.2 | 675 | 7736.2 | 2162.45
nombre de stations | 15