## facteurs
site | année | valeur utilisée dans le programme | pyrano mul | résistance | anémomètre mult | anemo offset | direction vent | code anémometre | note
Compton | 2004 | 0
Garagona | 2004 |  | 0.0739 | 147.62
Oka | 2004 | 0
Orléans | 2004 | -0.01
Rougemont | 2004 | 0.05
Ste-Cécile | 2004 | -0.03
St-Hilaire | 2004 | -0.05
St-Hyacinthe | 2004 | 0
St-Paul | 2004 | -0.25
Compton | 2003 | -0.15
Garagona | 2003 |  | 0.0739 | 147.62
Oka | 2003 | 0
Orléans | 2003 | -0.01
Rougemont | 2003 | -0.04
Ste-Cécile | 2003 | -0.03
St-Hilaire | 2003 | -0.05
St-Hyacinthe | 2003 | -0.04
St-Paul | 2003 | -0.25
Compton | 2002 | -0.05
Garagona | 2002 | -0.1
Oka | 2002 | 0
Orléans | 2002 | -0.1
p de terre mildiou | 2002 | -0.1
Rougemont | 2002 | ABSENT
Ste-Cécile | 2002 | -0.03
St-Hilaire | 2002 | -0.045
St-Hyacinthe | 2002 | -0.04
St-Paul | 2002 | -0.255
Compton | 2001 | -0.1
Garagona | 2001 | -0.14
Oka | 2001 | -0.08
Orléans | 2001 | -0.25
Rougemont | 2001 | ABSENT
Ste-Cécile | 2001 | -0.03
St-Hilaire | 2001 | -0.045
St-Hyacinthe | 2001 | -0.04
St-Paul | 2001 | -0.255
Orléans | 2005 | -0.25 |  |  |  | 0.1
Compton | 2006 | 0
Oka | 2006 | 0
franklin | 2006 | 0.1
Garagona | 2006 |  | 0.0739 | 147.62 | 2.7 | 0.7 | 0.14
St-Joseph | 2006 | -0.2 |  |  | 3.7 | 0 | 0.14 | 22 | davis
Rougemont | 2006 | -0.2
St Bruno | 2008 |  |  |  | 0.3528 |  | 0.142
St Bruno | 2008 |  | 0.1048 corrigé pour 0.01048 | [5 empty] | Li-200SZ s/n py56090
Rougemont | 2009 | -0.9
St-Bruno | 2009 | 0
St-Hilaire | 2009 | -0.05
St-Paul | 2009 |  | 0.01 |  | 3.7 | 0 | 0.14 | 22 | davis

## calculs
0.279 | 1 | 1
0 | 0.721 | 0.721
1.387
| 1 | 0.92216
-0.279 | 0 | 0
0.721 | 0.721 | 1
1.387

## notes
N.B. sonde de mouillure sec:il faut qu'elle indique un chiffre le plus près de 0 en lecture en temps réelle
sinon, il faut changer le facteur de correction à l'intérieur du programme.