Annexe 2

Tableau des exigences de calibration selon les capteurs et les différents fournisseurs

Tableau 7 		exigences de calibration

Annexe 3

Cartes de localisation des stations avec routes d’accès.

Source : 2003 DMTI Spatial Inc., Garmin Ltd.,Topo. Canada V.2

Figure 2	Compton

Figure 3	Dunham et Frelighsburg (Garagona)

Figure 4	Franklin et Hemmingford

Figure 5	Henryville

Figure 6	Oka et St-Joseph

Figure 7	Rougemont

Figure 8	St-Antoine de Tilly

Figure 9	St-Bruno de Montarville

Figure 10	Ste-Cécile de Milton

Figure 11	Orléans (île d’Orléans)

Figure 12	St-Henry de Lévis

Figure 13	St-Hilaire

Figure 14	St-Hyacinthe

Figure 15	St-Paul d’Abbotsford

Annexe 4		Programmation valide

Final Storage Label File for:  RPOM0601.csi

Date:  3/2/2006

Time:  11:53:19

42 Input_Storage  60.00 Min

1 TEMP_AIR_MAX  L

2 TEMP_AIR_MIN  L

3 TEMP_AIR_AVG  L

4 H_REL_AVG  L

5 PRECIPITA_TOT  L

6 pyrano_AVG  L

7 T_surface_AVG  L

8 Absent  L

9 Absent  L

10 Tsol20_AVG  L

11 Absent  L

12 W_SPEED_S_WVT  L

13 W_DIR_D1_WVT  L

14 Absent  L

15 Mouillure_AVG  L

16 flagpluie_MAX  L

17 flagpluie_Hr_Min_MAX  L

18 Hour_Minute_RTM  L

111 Output_Table  60.00 Min

1 111 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 max_Tair  L

7 min_Tair  L

8 moy_Tair  L

9 moy_HR  L

10 Tot_pluie  L

11 Heure_deb  L

12 moy_pyran  L

13 moy_Tsurf  L

14 moy_sol5  L

15 moy_sol10  L

16 moy_sol20  L

17 moy_sol50  L

18 moy_speed  L

19 moy_direc  L

20 moy_press  L

21 moy_mouil  L

22 dureemoui  L

23 Absent_AVG  L

24 Absent_AVG  L

24 Output_Table 1440.00 Min

1 24 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 Version  L

7 SIGNATURE  L

8 pyra_MUL  L

9 Corr_Tair  L

10 anemo_MUL  L

11 anemo_b  L

12 W_DIR_TYP  L

13 fix_moui  L

14 BATTVOLT_MAX  L

15 TEMP_INT_MAX  L

16 BATTVOLT_MIN  L

17 TEMP_INT_MIN  L

110 Output_Table  60.00 Sec

1 110 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 moy_Tair  L

7 moy_HR  L

8 Tot_pluie  L

9 AVERAGE  L

10 PPTTOTAL  L

11 duree_heu  L

112 Output_Table  60.00 Sec

1 112 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 PCPNTIME  L

7 DRYTIME  L

8 roto  L

9 duree_rot  L

112 Output_Table  60.00 Sec

1 112 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 PCPNTIME  L

7 DRYTIME  L

8 roto  L

9 duree_rot  L

112 Output_Table  60.00 Sec

1 112 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 PCPNTIME  L

7 DRYTIME  L

8 roto  L

9 duree_rot  L

112 Output_Table  60.00 Sec

1 112 L

2 Year_RTM  L

3 Day_RTM  L

4 Hour_Minute_RTM  L

5 N_STATION  L

6 PCPNTIME  L

7 DRYTIME  L

8 roto  L

9 duree_rot  L

Estimated Total Final Storage Locations used per day 68273

;{CR10}

; Programme universel du réseau pomme et pomme de terre compatible avec CIPRA

; Construite à partir de la Version  ÉTÉ 2002 et améliorée par la suite.

; Compatible avec HMP35, HMP35CF, HMP45C jusqu'à 100 pieds de câble

; Pas de température dans le sol -50cm, -10cm, -5cm, pas de sonde de neige

; vitesse et direction des vents compris

; Correction MANUELLE pour anémomètre optique (genre MetOne) ou induction électrique (genre Comptus)

; pyranomètre compris

; LE TYPE DE SONDE DE TEMPERATURE DOIT ETRE SPECIFIÉ MANUELLEMENT

; fonctionne avec téléphone cellulaire sur port 5

; Écrit par Vincent Philion

; Occupe 1822 octets (limite de 1986 octets sur les vieux CR-10) problèmes observés à partir de 1982 octets

;***************************************************************************************************************************************

; ATTENTION: il faut Changer le numéro de la station avant de télécharger le programme et indiquer les paramètres requis.

; Attention: si une erreur survient au moment du téléchargement, c'Est que la version du ROM du CR-10 est périmée. il faut modifier alors

; modifier l'instruction du vecteur de vent. Voir ligne de code 49 de la table 3. Il serait bon d'envoyer le CR-10 pour une mise à jour.

; ATTENTION: Le type d'anémomètre doit être spécifié MANUELLEMENT. Il n'est pas possible de programmer une reconnaissance automatique du

; type d'anémomètre.

;ATTENTION: Le pluviomètre doit être MÉTRIQUE et compter 0.1mm par impulsion. Il faudrait programmer un facteur de conversion pour tous

; les autres types de pluviomètres

;***************************************************************************************************************************************

*Table 1 Program

01: 5         Execution Interval (seconds)

; Ne pas modifier = taux d'exécution du programme principal

; ************************************************* DÉBUT DE LA ZONE DES VARIABLES À MODIFIER AVANT LE TÉLÉCHARGEMENT *******************

;

;

1:  Z=F x 10^n (P30)

1: 501      F

2: 00       n, Exponent of 10

3: 1        Z Loc [ N_STATION ]

;Le premier chiffre correspond à la région et les 2 derniers chiffres à l'ordre d'ancienneté de ce poste.

2:  Z=F x 10^n (P30)

1: 1        F

2: 00       n, Exponent of 10

3: 61       Z Loc [ TEMP_TYPE ]

; Inscrire 1 pour HMP35.

; Inscrire 2 pour sondes HMP35 & HMP45 type "CF"

; Inscrire 3 pour HMP45 ordinaire

3:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 00       Exponent of 10

3: 15       Z Loc [ Corr_Tair ]

; inscrire 1 si le câble de la sonde de température est de 100 pieds ou 0 si le cable est standard (10 pieds)

4:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 0        Exponent of 10

3: 28       Z Loc [ fix_moui  ]

; Inscrire le facteur de correction pour la sonde de mouillure. Selon le fichier des stations. CHIFFRE NÉGATIF SVP

; cette valeur correspond ENVIRON à la valeur négative de la résistance mesurée aux bornes du canal de lecture

; lorsque les sondes sont sèches.

; IL FAUT UTILISER LE PLUS PETIT CHIFFRE OBSERVÉ

; Si le facteur de correction inscrit est trop gros, alors la lecture de mouillure devient négative

; et la valeur -991 est rapportée.

; La valeur -991 est également rapportée quand le fil des sondes est abimé ou coupé

;

; Lorsque les lectures sont supérieures à 1, c'est que les résistances sont mal branchées sur le panneau du CR-10.

5:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 00       Exponent of 10

3: 6        Z Loc [ pyra_MUL  ]

; Inscrire le facteur de conversion selon le pyranomètre. (Écrit sur la sonde)

; Installé à Garagona

; Inscrire 0 si pyranomètre est absent

; Réponse en kW/m2. voir fichier Excel pour les calculs de  multiplicateur qui sont réalisés.

6:  Pulse (P3)

1: 1        Reps

2: 2        Pulse Input Channel

3: 22       Switch Closure, Output Hz

4: 23       Loc [ W_SPEED   ]

5: 1        Mult

6: 0        Offset

; changer le parametre 3 selon le modele.

; Pour un anémomètre de type "turbine" ou "dynamo électrique" ou "induction"

; il faut mettre 21 dans le paramètre 3 (output = Hz).

; Cette instruction compte toutes les pulsations électriques pendant 5 secondes

; pour un anémomètre de type "dynamo" ou "AC" (ex: = Comptus)

; Note: Ceci fonctionne avec anémomètre Comptus et RM Young mais PAS avec MetOne!!!

;

; Pour un anémomètre de type optique (comme MetOne), voir instructions suivantes.

; pour un Davis industriel, c'est la même chose qu'un optique.

; Instructions pour MetOne ou Davis:

; (ou tout autre anémomètre de type OPTIQUE)

; il faut mettre 22 dans le paramètre 3.

; Cette instruction permet de compter le nombre de "tours"

; pendant 5 secondes et output en Hz

7:  Z=F (P30)

1: 3.714    F

2: 00       Exponent of 10

3: 21       Z Loc [ anemo_MUL ]

; Inscrire 0 pour les stations sans anémomètres ou pour désactiver l'anèmomètre.

; initialisation de l'anémomètre: *** inscrire le MULTIPLICATEUR approprié comme valeur de F si un anémomètre VITESSE estpresent ***

; l'instruction fonctionne pour tous les types d'anèmomètre à condition d'ajuster le type (ligne 430)

; Le multiplicateur est défini pour une pulsation sur 5 secondes. Donc, ne pas modifier le taux d'execution du programme

; 3.714 pour Davis avec output en km/h si input en Hz

; voir fichier Excel

8:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 00       Exponent of 10

3: 22       Z Loc [ anemo_b   ]

;initialisation de l'anémomètre *** inscrire la CONSTANTE appropriée comme valeur de F si anemomètre présent et 0 si absent ***

; Cette valeur correspond à la vitesse la plus faible détectée par l'anémomètre. (Sensibilité)

; inscrire 0 a moins d'une demande spéciale en ce sens.

9:  Z=F (P30)

1: 0.144    F

2: 00       Exponent of 10

3: 24       Z Loc [ W_DIR_TYP ]

;initialisation de l'anémomètre qui mesure la direction du vent (girouette)

; *** inscrire 0 si absent, 1.4348 pour anemomètre METONE de Québec (seulement si Luc insiste pour excitation de 250mv),

; 0.141 pour anémomètre RM Young ou un anémomètre de type Comptus ***

; Le facteur de correction est égal à 360/2500 = 0.144 pour une excitation de 2500 millivolts

;

;*************************************************** FIN DE LA ZONE DES VARIABLES: NE PAS MODIFIER LE RESTE DU PROGRAMME **************************************************

10:  Z=F (P30)

1: 601      F

2: 00       Exponent of 10

3: 2        Z Loc [ Version   ]

; version du programme = 601

; version 2006 numéro 1

11:  Signature (P19)

1: 3        Loc [ SIGNATURE ]

; signature du programme

12:  Batt Voltage (P10)

1: 4        Loc [ BATTVOLT  ]

; voltage batterie interne

13:  Internal Temperature (P17)

1: 5        Loc [ TEMP_INT  ]

; température interne

14:  Z=F (P30)

1: -991     F

2: 00       Exponent of 10

3: 40       Z Loc [ Absent    ]

; constante pour sondes absentes

15:  Z=F (P30)

1: 60       F

2: 00       Exponent of 10

3: 41       Z Loc [ min_heure ]

; constante pour conversion des heures en minutes

;Fin de l'initialisation des variables

; **************************************** Déclaration des sondes *********************************************

16:  Temp (107) (P11)

1: 1        Reps

2: 1        SE Channel

3: 3        Excite all reps w/Exchan 3

4: 8        Loc [ TEMPREF   ]

5: 1        Mult

6: 0        Offset

;température de référence pour les thermocouple (thermistor de surface)

17:  Temp (107) (P11)

1: 1        Reps

2: 3        SE Channel

3: 3        Excite all reps w/Exchan 3

4: 13       Loc [ TSOL20x1  ]

5: 1        Mult

6: 0        Offset

; mesure temp sol -20cm via sonde 107 (avant changements)

18:  Thermocouple Temp (SE) (P13)

1: 1        Reps

2: 22       7.5 mV 60 Hz Rejection Range

3: 4        SE Channel

4: 1        Type T (Copper-Constantan)

5: 8        Ref Temp Loc [ TEMPREF   ]

6: 14       Loc [ Tsol20x2  ]

7: 1.0      Mult

8: 0.0      Offset

; mesure temp sol -20cm via thermocouple SE via 105T

19:  IF (X<=>F) (P89)

1: 13       X Loc [ TSOL20x1  ]

2: 4        <

3: -40      F

4: 30       Then Do

20:  IF (X<=>F) (P89)

1: 14       X Loc [ Tsol20x2  ]

2: 4        <

3: -40      F

4: 30       Then Do

21:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 12       Z Loc [ Tsol20    ]

22:  Else (P94)

23:  Z=X (P31)

1: 14       X Loc [ Tsol20x2  ]

2: 12       Z Loc [ Tsol20    ]

24:  End (P95)

25:  Else (P94)

26:  Z=X (P31)

1: 13       X Loc [ TSOL20x1  ]

2: 12       Z Loc [ Tsol20    ]

27:  End (P95)

;Lecture selon les 2 types de branchement et  pour sonde manquante

;Sonde de température à -20cm dans le sol (thermocouple)

;si défectueuse alors = -991

28:  Thermocouple Temp (DIFF) (P14)

1: 1        Reps

2: 22       7.5 mV 60 Hz Rejection Range

3: 3        DIFF Channel

4: 01       Type T (Copper-Constantan)

5: 8        Ref Temp (Deg. C) Loc [ TEMPREF   ]

6: 9        Loc [ Tsurfx1   ]

7: 1        Mult

8: 0        Offset

; température à la surface du sol avec thermocouple selon DIFF a remplacer

29:  Thermocouple Temp (SE) (P13)

1: 1        Reps

2: 22       7.5 mV 60 Hz Rejection Range

3: 7        SE Channel

4: 1        Type T (Copper-Constantan)

5: 8        Ref Temp Loc [ TEMPREF   ]

6: 10       Loc [ Tsurfx2   ]

7: 1.0      Mult

8: 0.0      Offset

; thermocouple au dessus du sol branchée en "SE"

30:  IF (X<=>F) (P89)

1: 9        X Loc [ Tsurfx1   ]

2: 4        <

3: -52      F

4: 30       Then Do

31:  IF (X<=>F) (P89)

1: 10       X Loc [ Tsurfx2   ]

2: 4        <

3: -52      F

4: 30       Then Do

32:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 11       Z Loc [ T_surface ]

; lecture pour sonde manquante

33:  Else (P94)

34:  Z=X (P31)

1: 10       X Loc [ Tsurfx2   ]

2: 11       Z Loc [ T_surface ]

35:  End (P95)

36:  Else (P94)

37:  Z=X (P31)

1: 9        X Loc [ Tsurfx1   ]

2: 11       Z Loc [ T_surface ]

38:  End (P95)

;thermocouple à la surface du sol selon 2 modes de branchement, si défectueuse alors = -991

; *************************** Début programmation de la lecture de la température air sur HMP selon 4 modèles de sonde ***

39:  Do (P86)

1: 48       Set Port 8 High

; Pour alimenter HMP45 et/ou lecture HR

40:  Temp (107) (P11)

1: 1        Reps

2: 11       SE Channel

3: 3        Excite all reps w/Exchan 3

4: 16       Loc [ THMP35    ]

5: 1        Mult

6: 0        Offset

;température de l'air (Vaisala HMP35 avec câble de 10 pieds standard)

41:  Excite-Delay (SE) (P4)

1: 1        Reps

2: 4        250 mV Slow Range

3: 11       SE Channel

4: 3        Excite all reps w/Exchan 3

5: 15       Delay (units 0.01 sec)

6: 250      mV Excitation

7: 17       Loc [ THMP_CF   ]

8: .002     Mult

9: 0        Offset

42:  IF (X<=>F) (P89)

1: 15       X Loc [ Corr_Tair ]

2: 1        =

3: 1        F

4: 30       Then Do

43:  Polynomial (P55)

1: 1        Reps

2: 17       X Loc [ THMP_CF   ]

3: 17       F(X) Loc [ THMP_CF   ]

4: -74.194  C0

5: 647.28   C1

6: -3862.4  C2

7: 16191    C3

8: -34458   C4

9: 30258    C5

; câble de 100 pieds

44:  Else (P94)

45:  Polynomial (P55)

1: 1        Reps

2: 17       X Loc [ THMP_CF   ]

3: 17       F(X) Loc [ THMP_CF   ]

4: -74.146  C0

5: 645.35   C1

6: -3837.9  C2

7: 16039    C3

8: -34037   C4

9: 29809    C5

; câble de 10 pieds

46:  End (P95)

; température de l'air via HMP35CF ou HMP45CF avec câble de 10 pieds ou 100 pieds

47:  Volt (SE) (P1)

1: 1        Reps

2: 5        2500 mV Slow Range

3: 11       SE Channel

4: 18       Loc [ THMP45    ]

5: 0.1      Mult

6: -40      Offset

;température par HMP45 "standard" avec câble de 10 pieds

48:  If (X<=>F) (P89)

1: 61       X Loc [ TEMP_TYPE ]

2: 1        =

3: 1        F

4: 30       Then Do

49:  Z=X (P31)

1: 16       X Loc [ THMP35    ]

2: 19       Z Loc [ TEMP_AIR  ]

50:  End (P95)

51:  If (X<=>F) (P89)

1: 61       X Loc [ TEMP_TYPE ]

2: 1        =

3: 2        F

4: 30       Then Do

52:  Z=X (P31)

1: 17       X Loc [ THMP_CF   ]

2: 19       Z Loc [ TEMP_AIR  ]

53:  End (P95)

54:  If (X<=>F) (P89)

1: 61       X Loc [ TEMP_TYPE ]

2: 1        =

3: 3        F

4: 30       Then Do

55:  Z=X (P31)

1: 18       X Loc [ THMP45    ]

2: 19       Z Loc [ TEMP_AIR  ]

56:  End (P95)

57:  If (X<=>F) (P89)

1: 61       X Loc [ TEMP_TYPE ]

2: 1        =

3: 0        F

4: 30       Then Do

58:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 19       Z Loc [ TEMP_AIR  ]

59:  End (P95)

;selon que la température est mesurée avec une HMP35, HMP35CF ou HMP45

; ******************************** Humidité VAISALA ****************************************

60:  Excite-Delay (SE) (P4)

1: 1        Reps

2: 5        2500 mV Slow Range

3: 12       SE Channel

4: 2        Excite all reps w/Exchan 2

5: 15       Delay (units 0.01 sec)

6: 2500     mV Excitation

7: 20       Loc [ H_REL     ]

8: 0.1      Mult

9: 0        Offset

;HR mesurée par HMP35, HMP35CF ou HMP45

61:  Do (P86)

1: 58       Set Port 8 Low

; Pour couper l'alimentation à la sonde HMP

; *********************************** Pyranomètre ***************************************

62:  Volts (SE) (P1)

1: 1        Reps

2: 23       25 mV 60 Hz Rejection Range

3: 2        SE Channel

4: 7        Loc [ pyrano    ]

5: 1.0      Mult

6: 0.0      Offset

; Pyranomètre à programmer pour Garagona SE2 (Seule station avec Pyrano au moment d'écrire ce programme)

; Si le pyranomètre n'est pas acheté chez Campbell, il faut ajouter une résistance entre les contacts

; et calculer le multiplicateur

; brancher le positif dans 1L (SE2) et le "reference Ground" dans AG.

63:  Z=X*Y (P36)

1: 7        X Loc [ pyrano    ]

2: 6        Y Loc [ pyra_MUL  ]

3: 7        Z Loc [ pyrano    ]

64:  IF (X<=>F) (P89)

1: 6        X Loc [ pyra_MUL  ]

2: 1        =

3: 0        F

4: 30       Then Do

65:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 7        Z Loc [ pyrano    ]

66:  End (P95)

; si pyranomètre absent alors -991

; ***************************** Début du traitement de la vitesse de vent selon le type d'anémomètre ***************************

; La sonde est déclarée en début de programme pour faciliter le changement de variable.

67:  Z=X*Y (P36)

1: 21       X Loc [ anemo_MUL ]

2: 23       Y Loc [ W_SPEED   ]

3: 23       Z Loc [ W_SPEED   ]

; vitesse observée convertie en km/h

68:  Z=X+Y (P33)

1: 22       X Loc [ anemo_b   ]

2: 23       Y Loc [ W_SPEED   ]

3: 23       Z Loc [ W_SPEED   ]

; Correction pour la vitesse minimale détectable

69:  If (X<=>F) (P89)

1: 21       X Loc [ anemo_MUL ]

2: 1        =

3: 0        F

4: 30       Then Do

70:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 23       Z Loc [ W_SPEED   ]

71:  End (P95)

; Si anémomètre absent alors valeur -991 inscrite

;************************************************* Pour la direction du vent ***********************************************

72:  Excite-Delay (SE) (P4)

1: 1        Reps

2: 5        2500 mV Slow Range

3: 8        SE Channel

4: 2        Excite all reps w/Exchan 2

5: 2        Delay (units 0.01 sec)

6: 2500     mV Excitation

7: 25       Loc [ W_DIR     ]

8: 1        Mult

9: 0.0000   Offset

; Direction mesurée par un potentiomètre

73:  Z=X*Y (P36)

1: 25       X Loc [ W_DIR     ]

2: 24       Y Loc [ W_DIR_TYP ]

3: 25       Z Loc [ W_DIR     ]

; facteur de correction direction vent

;

;***************************************** PLUIE *********************************************

;

74:  Pulse (P3)

1: 1        Reps

2: 1        Pulse Input Channel

3: 2        Switch Closure

4: 26       Loc [ PRECIPITA ]

5: .1       Mult

6: 0        Offset

; Mesure la pluie

; Chaque impulsion correspond à 0.1 mm de pluie.

; ****************************** SONDES DE MOUILLURE ****************************

75:  AC Half Bridge (P5)

1: 1        Reps

2: 15       2500 mV Fast Range

3: 9        SE Channel

4: 2        Excite all reps w/Exchan 2

5: 2500     mV Excitation

6: 30       Loc [ Mouillure ]

7: 100      Mult

8: 0        Offset

; multiplicateur = 100 et offset = 0

; Mouillure feuillage: 4 sondes sur un canal analogue excitées par E2. Génère une valeur entre 0 et 1 avec le

; Branchement de 2 résistances. Voir le plan de branchement.

76:  Z=X+Y (P33)

1: 30       X Loc [ Mouillure ]

2: 28       Y Loc [ fix_moui  ]

3: 30       Z Loc [ Mouillure ]

; pour ajuster le seuil de mouillure lorsque les sondes sont sèches

77:  Z=X+F (P34)

1: 28       X Loc [ fix_moui  ]

2: 1        F

3: 29       Z Loc [ mult_moui ]

78:  Z=1/X (P42)

1: 29       X Loc [ mult_moui ]

2: 29       Z Loc [ mult_moui ]

; Pour calculer le multiplicateur de mouillure corrigé

79:  Z=X*Y (P36)

1: 30       X Loc [ Mouillure ]

2: 29       Y Loc [ mult_moui ]

3: 30       Z Loc [ Mouillure ]

; pour étalonner jusqu'à 1 la valeur de mouillure maximale

80:  IF (X<=>F) (P89)

1: 30       X Loc [ Mouillure ]

2: 4        <

3: 0        F

4: 30       Then Do

81:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 30       Z Loc [ Mouillure ]

; lecture  pour sonde manquante

82:  End (P95)

; ************************************* Fin de la zone de déclaration des sondes *********************

; ********************* Appel des routines = programme principal avec exécution aux 5 secondes *********************

83:  Do (P86)

1: 5        Call Subroutine 5

;Table et calculs de sortie pour CIPRA

84:  Do (P86)

1: 6        Call Subroutine 6

;Gestion de la mouillure pour CIPRA

85:  Do (P86)

1: 8        Call Subroutine 8

;table de sortie quotidienne

;

; *************** Appel des routines = Programme principal avec exécution aux 60 secondes ***************

;

*Table 2 Program

02: 60        Execution Interval (seconds)

1:  If Flag/Port (P91)

1: 11       Do if Flag 1 is High

2: 1        Call Subroutine 1

; Calculs des infections selon CPVQ 1988 et sortie table 110 = Ancien traitement des données

; La routine est appellée lors des pluies.

; Le Flag 1 est activé après 0.1mm de pluie et est désactivé après 6 heures de séchage

2:  If time is (P92)

1: 15       Minutes (Seconds --) into a

2: 60       Interval (same units as above)

3: 55       Set Port 5 Low

; Pour éteindre le cellulaire.

; Le cellulaire est actif les 15 premières minutes de chaque heure

3:  Do (P86)

1: 7        Call Subroutine 7

; Contrôle des Rotorods

;************************************** DÉBUT DES ROUTINES DE CALCUL *******************************************

*Table 3 Subroutines

1:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 1        Subroutine 1

;Compteur de la température et de la durée de l'infection selon les critères du cpvq 1988

; Routine appelée chaque minute pendant la pluie

2:  Z=Z+1 (P32)

1: 32       Z Loc [ PCPNTIME  ]

; Pour calculer la durée de la pluie en minute

3:  Z=X/Y (P38)

1: 32       X Loc [ PCPNTIME  ]

2: 41       Y Loc [ min_heure ]

3: 37       Z Loc [ duree_heu ]

;conversion en heures de la duree de l'infection

4:  Z=X+Y (P33)

1: 34       X Loc [ TEMPTOTAL ]

2: 19       Y Loc [ TEMP_AIR  ]

3: 34       Z Loc [ TEMPTOTAL ]

5:  Z=X/Y (P38)

1: 34       X Loc [ TEMPTOTAL ]

2: 32       Y Loc [ PCPNTIME  ]

3: 35       Z Loc [ AVERAGE   ]

;calcul de la temperature moyenne

; en cours d'infection, calcul des conditions

6:  IF (X<=>F) (P89)

1: 20       X Loc [ H_REL     ]

2: 4        <

3: 85       F

4: 30       Then Do

;calcul des périodes sèches

7:  Z=Z+1 (P32)

1: 33       Z Loc [ DRYTIME   ]

; Lorsque l'humidité est inférieure à 85%, la durée de séchage augmente de 1 minute.

8:  End (P95)

;Debut des tables de sortie

;table 110 **************** ATTENTION SORTIE SEULEMENT DURANT LA PLUIE DEPUIS 2001 POUR ECONOMISER ESPACE MEMOIRE ****

9:  If time is (P92)

1: 0        Minutes (Seconds --) into a

2: 60       Interval (same units as above)

3: 30       Then Do

10:  Do (P86)

1: 10       Set Output Flag High

11:  Set Active Storage Area (P80)^17701

1: 1        Final Storage Area 1

2: 110      Array ID or Loc [ _________ ]

12:  Real Time (P77)^8201

1: 1110     Year,Day,Hour/Minute (midnight = 0000)

13:  Sample (P70)^19055

1: 1        Reps

2: 1        Loc [ N_STATION ]

14:  Sample (P70)^7994

1: 3        Reps

2: 44       Loc [ moy_Tair  ]

; température moyenne et humidité relative dans l'heure

; total des précipitation dans l'heure

15:  Sample (P70)^7296

1: 3        Reps

2: 35       Loc [ AVERAGE   ]

; température moyenne durant l'infection, précipitation totale et durée de l'infection

;

; **************************************************** FIN DE LA SORTIE 110 *********************

;

16:  IF (X<=>F) (P89)

1: 33       X Loc [ DRYTIME   ]

2: 3        >=

3: 240      F

4: 30       Then Do

;À la fin de l'infection, la table 110 est  générée pendant au moins 240 minutes de séchage

17:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 0        Exponent of 10

3: 33       Z Loc [ DRYTIME   ]

; Pour remettre à 0 le temps de séchage

18:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 0        Exponent of 10

3: 34       Z Loc [ TEMPTOTAL ]

; Pour remettre à 0 le compteur de température

19:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 0        Exponent of 10

3: 32       Z Loc [ PCPNTIME  ]

; Pour remettre à 0 la durée de pluie si 4 heures de séchage sont rencontrées.

20:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 0        Exponent of 10

3: 36       Z Loc [ PPTTOTAL  ]

; Pour remettre à 0 le compteur de pluie à la fin d'une infection

21:  Do (P86)

1: 21       Set Flag 1 Low

; Pour que la routine 1 ne soit pas appellée en dehors des péridodes d'infection

22:  End (P95)

23:  End (P95)

; Fin de la table générée à chaque heure pendant les précipitations

24:  End (P95)

;

;**************************** départ et arrêt des rotorods **********************

;

; Routine appellée seulement pour marquer le départ et arrêt des rotorods

25:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 2        Subroutine 2

;date les départs et arrêts des rotorods

26:  Read Ports (P25)

1: 96       Mask (0..255)

2: 38       Loc [ roto      ]

;

; va lire l'état des ports 6 et 7 seulement

; La valeur est de 0 pour marquer l'arrêt, 32 pour roto 1 en fonction et de 64 pour roto 2 en fonction

; roto1 = port 6 et roto2 = port 7 en 2001

;

27:  Z=X*F (P37)

1: 38       X Loc [ roto      ]

2: .03125   F

3: 38       Z Loc [ roto      ]

; Divise la valeur d'état des ports de contrôle par 32.

;la sortie est de 0 pour l'arrêt des rotos, 1 pour la roto 1 et 2 pour la roto 2.

;

28:  Do (P86)

1: 10       Set Output Flag High

29:  Set Active Storage Area (P80)^3930

1: 1        Final Storage Area 1

2: 112      Array ID

; Table 112 pour les rotorods

30:  Real Time (P77)^9469

1: 1110     Year,Day,Hour/Minute (midnight = 0000)

31:  Sample (P70)^9906

1: 1        Reps

2: 1        Loc [ N_STATION ]

32:  Sample (P70)^30369

1: 2        Reps

2: 32       Loc [ PCPNTIME  ]

; Durée des précipitations et durée sèche

33:  Sample (P70)^16201

1: 2        Reps

2: 38       Loc [ roto      ]

; Numéro de la rotorod et durée d'opération

; Au démarrage et à l'arrêt des rotorods

34:  End (P95)

; ************************************************** Calculs et Sorties pour CIPRA *********************************************

35:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 5        Subroutine 5

; Routine appellée à chaque 5 secondes pour accumuler les valeurs de sortie horaire pour CIPRA

;Table Cipra sortie aux heures = 111

;calculs pour la table 111 (CIPRA)

36:  If time is (P92)

1: 0        Minutes (Seconds --) into a

2: 60       Interval (same units as above)

3: 10       Set Output Flag High

; sortie des variables pour générer la table 111 et filtrer les valeurs aberrantes

; Lorsque une sonde est considérée "présente", c'est la valeur "brute" non validée qui est transmise.

; Ex: si HR= 102 alors la valeur de 102 est générée.

37:  Set Active Storage Area (P80)

1: 3        Input Storage Area

2: 42       Loc [ max_Tair  ]

; Stockage des valeurs en mémoire à toutes les 5 secondes

38:  Maximize (P73)^2803

1: 1        Reps

2: 0        Value Only

3: 19       Loc [ TEMP_AIR  ]

; Garde la température de l'air maximale enregistrée durant l'heure

39:  Minimize (P74)^22743

1: 1        Reps

2: 0        Value Only

3: 19       Loc [ TEMP_AIR  ]

; Garde la valeur minimale de la tempérture de l'air enregistrée durant l'heure

40:  Average (P71)^22672

1: 1        Reps

2: 19       Loc [ TEMP_AIR  ]

; Moyenne de la température de l'air durant l'heure (moyenne de 720 valeurs)

41:  Average (P71)^5072

1: 1        Reps

2: 20       Loc [ H_REL     ]

; Moyenne de l'humidité relative

42:  Totalize (P72)^19015

1: 1        Reps

2: 26       Loc [ PRECIPITA ]

; Total des précipitations durant l'heure (en dixièmes de milimètres)

43:  Average (P71)^7395

1: 1        Reps

2: 7        Loc [ pyrano    ]

;Moyenne de la valeur enregistrée par le pyranomètre

44:  Average (P71)^3355

1: 1        Reps

2: 11       Loc [ T_surface ]

;Moyenne de la température à la surface du sol

45:  Sample (P70)^9477

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

;Valeur -991 rapportée pour la température dans le sol (-5cm)

46:  Sample (P70)^8499

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

;Valeur -991 rapportée pour la température dans le sol (-10cm)

47:  Average (P71)^20927

1: 1        Reps

2: 12       Loc [ Tsol20    ]

;température dans le sol (-20cm)

48:  Sample (P70)^5654

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

;Valeur -991 rapportée pour la température dans le sol (-50cm)

49:  Wind Vector (P69)^8231

1: 1        Reps

2: 0        Samples per Sub-Interval

3: 1        S, é1 Polar

4: 23       Wind Speed/East Loc [ W_SPEED   ]

5: 25       Wind Direction/North Loc [ W_DIR     ]

;49:  Wind Vector (P76)

; 1: 1        Reps of Wind Speed & Direction

; 2: 20       S, éu Polar

; 3: 23       Wind Speed/East Loc [ W_SPEED   ]

; 4: 25       Wind Direction/North Loc [ W_DIR     ]

; Calcul du vecteur de la direction et de la vitesse du vent

; attention: Instruction 69 peut causer des problèmes sur les anciens CR-10

; Utiliser l'instruction 69 sur les nouveaux CR-10 et 76 sur les anciens

; vitesse vent

; direction vent

50:  Sample (P70)^1632

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

; pression barométrique

51:  Average (P71)^3868

1: 1        Reps

2: 30       Loc [ Mouillure ]

;moyenne de la mouillure foliaire enregistrée durant l'heure

52:  Maximize (P73)^10656

1: 1        Reps

2: 10       Value with Hr-Min

3: 27       Loc [ flagpluie ]

;Génère un "flag" si présence de pluie durant l'heure et rapporte l'heure du début de la pluie

53:  Real Time (P77)^12903

1: 0010     Hour/Minute (midnight = 0000)

; Heure de la sortie de la table 111, utilisée quand il ne pleut pas

; Variable heure_out

; ******************* Début du traitement des valeurs stockées dans la zone 3 avant la sortie horaire **************************88

54:  If time is (P92)

1: 0        Minutes (Seconds --) into a

2: 60       Interval (same units as above)

3: 30       Then Do

; À chaque heure, la sortie est générée

55:  Do (P86)

1: 45       Set Port 5 High

; active le relais du cellulaire si présent. Le relais est ensuite éteint après 15 minutes.

56:  If (X<=>F) (P89)

1: 48       X Loc [ moy_Tsurf ]

2: 4        <

3: -52      F

4: 30       Then Do

57:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 48       Z Loc [ moy_Tsurf ]

58:  End (P95)

; Si la moyenne de la température à la surface du sol est inférieure à -40C, alors inscrire -991 dans la sortie.

;Seul point de contrôle pour cette mesure

59:  IF (X<=>F) (P89)

1: 45       X Loc [ moy_HR    ]

2: 4        <

3: 5        F

4: 30       Then Do

60:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 45       Z Loc [ moy_HR    ]

61:  End (P95)

; Si la moyenne de l'humidité est inférieure à 5%, alors inscrire -991 dans la sortie.

;Seul point de contrôle pour la mesure de l'humidité

62:  IF (X<=>F) (P89)

1: 47       X Loc [ moy_pyran ]

2: 4        <

3: 0        F

4: 30       Then Do

63:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 47       Z Loc [ moy_pyran ]

64:  End (P95)

; Si la mesure du pyranomètre est inférieure à zéro, alors c'est qu'aucun pyranomètre n'est présent ou alors il est défectueux.

; Seul point de contrôle pour le pyranomètre.

65:  IF (X<=>F) (P89)

1: 56       X Loc [ moy_mouil ]

2: 4        <

3: 0        F

4: 30       Then Do

66:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 56       Z Loc [ moy_mouil ]

67:  End (P95)

; pour forcer -991 lorsque la sonde est absente ou débranchée.

68:  Z=X+F (P34)

1: 31       X Loc [ dureemoui ]

2: .5       F

3: 31       Z Loc [ dureemoui ]

69:  Z=INT(X) (P45)

1: 31       X Loc [ dureemoui ]

2: 31       Z Loc [ dureemoui ]

; pour conserver la valeur entière de la durée de mouillure en minutes (valeur arrondie).

70:  IF (X<=>F) (P89)

1: 24       X Loc [ W_DIR_TYP ]

2: 1        =

3: 0        F

4: 30       Then Do

71:  Z=X (P31)

1: 40       X Loc [ Absent    ]

2: 54       Z Loc [ moy_direc ]

72:  End (P95)

; anémomètre de direction absent alors valeur -991

73:  Z=Z+1 (P32)

1: 58       Z Loc [ Heure_deb ]

; Heure de début de pluie artificiellement additionnée de 1 pour forcer une sortie de xx01 à xx60 au lieu de xx00 à xx59

; Une valeur de xx00 n'est pas acceptable par CIPRA. Exemple, si la pluie débute à 8h00, la sortie CIPRA de 9h00

; va indiquer que la pluie a débuté à 8h00 alors que CIPRA doit indiquer 801

; La solution d'additionner 1 aux valeurs entraine un problème: c'est qu'une valeur de xx60 pourrait être générée.

; ex: 760 au lieu de 800. Pour régler cela, il faut convertir les valeurs xx60

74:  Z=X-Y (P35)

1: 59       X Loc [ heure_out ]

2: 58       Y Loc [ Heure_deb ]

3: 60       Z Loc [ heure_dif ]

75:  If (X<=>F) (P89)

1: 60       X Loc [ heure_dif ]

2: 1        =

3: 40       F

4: 30       Then Do

76:  Z=X (P31)

1: 59       X Loc [ heure_out ]

2: 58       Z Loc [ Heure_deb ]

77:  End (P95)

; si minute dans l'heure = 60, alors heure de début de pluie = heure de sortie

; Ex: Si l'heure de début de pluie est 800, le programme va rapporter 759. En additionnant 1 on obtient 760.

; Comme 800-760=40, alors la valeur de 800 est rapportée.

78:  IF (X<=>F) (P89)

1: 57       X Loc [ F_debut   ]

2: 1        =

3: 0        F

4: 30       Then Do

79:  Z=X (P31)

1: 59       X Loc [ heure_out ]

2: 58       Z Loc [ Heure_deb ]

80:  End (P95)

;En absence de pluie (Flag = 0), l'heure reportée = l'heure de sortie

;******************** sortie 111 proprement dite ************************************

81:  Do (P86)

1: 10       Set Output Flag High

82:  Set Active Storage Area (P80)^30293

1: 1        Final Storage Area 1

2: 111      Array ID or Loc [ _________ ]

83:  Real Time (P77)^22678

1: 1110     Year,Day,Hour/Minute (midnight = 0000)

84:  Sample (P70)^27145

1: 1        Reps

2: 1        Loc [ N_STATION ]

85:  Sample (P70)^14444

1: 5        Reps

2: 42       Loc [ max_Tair  ]

; valeurs déjà stockées en zone 3

86:  Sample (P70)^12562

1: 1        Reps

2: 58       Loc [ Heure_deb ]

87:  Sample (P70)^28938

1: 10       Reps

2: 47       Loc [ moy_pyran ]

; valeurs deja stockées en zone 3

88:  Sample (P70)^15959

1: 1        Reps

2: 31       Loc [ dureemoui ]

;durée de mouillure dans l'heure (en minutes)

89:  Average (P71)^4332

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

;utilisation future

90:  Average (P71)^7893

1: 1        Reps

2: 40       Loc [ Absent    ]

;utilisation future

; ********************** fin table et calculs pour CIPRA ***************************

; *************** Pour remettre les variables à zéro **************

91:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 00       Exponent of 10

3: 31       Z Loc [ dureemoui ]

; durée de mouillure remise à zéro à chaque heure

92:  Z=F (P30)

1: 0        F

2: 0        Exponent of 10

3: 27       Z Loc [ flagpluie ]

;flag de début de pluie remis à zéro à chaque heure

93:  End (P95)

94:  End (P95)

;**********************************************programme de gestion de la mouillure*************************************

; Routine appellée à toutes les 5 secondes

95:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 6        Subroutine 6

96:  If (X<=>F) (P89)

1: 26       X Loc [ PRECIPITA ]

2: 2        <>

3: 0        F

4: 30       Then Do

97:  Z=F (P30)

1: 1        F

2: 0        Exponent of 10

3: 27       Z Loc [ flagpluie ]

98:  Z=X+Y (P33)

1: 36       X Loc [ PPTTOTAL  ]

2: 26       Y Loc [ PRECIPITA ]

3: 36       Z Loc [ PPTTOTAL  ]

;pour calculer l'accumulation de pluie durant l'infection et déterminer l'heure du debut de la pluie

99:  Do (P86)

1: 11       Set Flag 1 High

100:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 00       Exponent of 10

3: 33       Z Loc [ DRYTIME   ]

101:  End (P95)

;si une précipitation est détectée, alors "drytime" = 0 et "flag" remis à zéro et calculs d'infection possibles

102:  If (X<=>F) (P89)

1: 30       X Loc [ Mouillure ]

2: 3        >=

3: .5       F

4: 12       Set Flag 2 High

; Lorsque sonde mouillée, alors  flag2 High

103:  If Flag/Port (P91)

1: 12       Do if Flag 2 is High

2: 30       Then Do

104:  Z=X+F (P34)

1: 31       X Loc [ dureemoui ]

2: .0833    F

3: 31       Z Loc [ dureemoui ]

; augmente la durée de mouillure de 5/60 de minute

105:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 00       Exponent of 10

3: 33       Z Loc [ DRYTIME   ]

;si sonde mouillée, alors durée de mouillure augmentée d'une minute et "drytime" remis à zéro

106:  IF (X<=>F) (P89)

1: 30       X Loc [ Mouillure ]

2: 4        <

3: .4       F

4: 22       Set Flag 2 Low

107:  End (P95)

108:  End (P95)

;*********************************************** pour les rotorods *****************************************

109:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 7        Subroutine 7

; Les rotorods tournent également la nuit

110:  If (X<=>F) (P89)

1: 32       X Loc [ PCPNTIME  ]

2: 3        >=

3: 30       F

4: 30       Then Do

111:  IF (X<=>F) (P89)

1: 36       X Loc [ PPTTOTAL  ]

2: 3        >=

3: .5       F

4: 30       Then Do

112:  IF (X<=>F) (P89)

1: 33       X Loc [ DRYTIME   ]

2: 4        <

3: 30       F

4: 30       Then Do

113:  Z=Z+1 (P32)

1: 39       Z Loc [ duree_rot ]

;Fonctionnement des rotos seulement lorsque pluie de min 0.5mm depuis au moins 30 minutes et jamais lorsque sec plus de 30 minutes

114:  End (P95)

115:  End (P95)

116:  End (P95)

117:  IF (X<=>F) (P89)

1: 39       X Loc [ duree_rot ]

2: 1        =

3: 1        F

4: 30       Then Do

118:  Set Port(s) (P20)

1: 9919     C8..C5 = nc/nc/high/nc

2: 9999     C4..C1 = nc/nc/nc/nc

;démarre la roto 1 après 30 minutes de pluie et 0.5mm de précipitationa

119:  Do (P86)

1: 2        Call Subroutine 2

; pour dater le départ

120:  End (P95)

121:  If (X<=>F) (P89)

1: 39       X Loc [ duree_rot ]

2: 1        =

3: 240      F

4: 30       Then Do

122:  Set Port(s) (P20)

1: 9109     C8..C5 = nc/high/low/nc

2: 9999     C4..C1 = nc/nc/nc/nc

;démarre la roto 2 après 4heures de rotation

123:  Do (P86)

1: 2        Call Subroutine 2

; pour dater les départs et arrêts

124:  End (P95)

125:  If (X<=>F) (P89)

1: 39       X Loc [ duree_rot ]

2: 1        =

3: 480      F

4: 30       Then Do

126:  Set Port(s) (P20)

1: 9009     C8..C5 = nc/low/low/nc

2: 9999     C4..C1 = nc/nc/nc/nc

;arrête roto 2 après 8heures de rotation

127:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 00       Exponent of 10

3: 39       Z Loc [ duree_rot ]

; Après la rotation des 2 rotos, remet la durée d'opération à 0

128:  Do (P86)

1: 2        Call Subroutine 2

; pour dater les départs et arrêts

129:  End (P95)

130:  If (X<=>F) (P89)

1: 33       X Loc [ DRYTIME   ]

2: 1        =

3: 30       F

4: 30       Then Do

131:  Set Port(s) (P20)

1: 9009     C8..C5 = nc/low/low/nc

2: 9999     C4..C1 = nc/nc/nc/nc

; arrête les rotos lorsque le temps de séchage est 30  minutes

132:  Do (P86)

1: 2        Call Subroutine 2

; Pour dater les départs et arrêts

133:  Z=F (P30)

1: 0.0      F

2: 00       Exponent of 10

3: 39       Z Loc [ duree_rot ]

134:  End (P95)

135:  End (P95)

;

; **************************    SORTIE TABLE 24 HEURES **************************************

;

136:  Beginning of Subroutine (P85)

1: 8        Subroutine 8

137:  If time is (P92)

1: 0        Minutes (Seconds --) into a

2: 1440     Interval (same units as above)

3: 10       Set Output Flag High

138:  Set Active Storage Area (P80)^28049

1: 1        Final Storage Area 1

2: 24       Array ID or Loc [ _________ ]

139:  Real Time (P77)^20845

1: 1110     Year,Day,Hour/Minute (midnight = 0000)

140:  Sample (P70)^12397

1: 1        Reps

2: 1        Loc [ N_STATION ]

141:  Sample (P70)^23328

1: 2        Reps

2: 2        Loc [ Version   ]

; version, signature

142:  Sample (P70)^15169

1: 1        Reps

2: 6        Loc [ pyra_MUL  ]

; Rapporte si un pyranomètre est programmé

143:  Sample (P70)^24015

1: 1        Reps

2: 15       Loc [ Corr_Tair ]

; Rapporte si un câble de 100 pieds est en opération ou non

144:  Sample (P70)^13346

1: 2        Reps

2: 21       Loc [ anemo_MUL ]

; Rapporte si un anémomètre est programmé sur la station et les paramètres programmés

145:  Sample (P70)^13036

1: 1        Reps

2: 24       Loc [ W_DIR_TYP ]

; Rapporte si une girouette est programmée pour la station et son paramètre

146:  Sample (P70)^22127

1: 1        Reps

2: 28       Loc [ fix_moui  ]

; Rapporte le facteur de correction de la mouillure si la sonde est présente

147:  Maximum (P73)^3086

1: 2        Reps

2: 00       Time Option

3: 4        Loc [ BATTVOLT  ]

148:  Minimum (P74)^20969

1: 2        Reps

2: 00       Time Option

3: 4        Loc [ BATTVOLT  ]

; Maximum et minimum de la batterie et de la température interne

149:  End (P95)

; fin de la routine 8

End Program

-Input Locations-

1 N_STATION 1 4 1

2 Version   1 1 1

3 SIGNATURE 1 1 1

4 BATTVOLT  1 2 1

5 TEMP_INT  1 2 1

6 pyra_MUL  1 3 1

7 pyrano    1 2 3

8 TEMPREF   1 3 1

9 Tsurfx1   1 2 1

10 Tsurfx2   1 2 1

11 T_surface 1 1 3

12 Tsol20    1 1 3

13 TSOL20x1  1 2 1

14 Tsol20x2  1 2 1

15 Corr_Tair 1 2 1

16 THMP35    1 1 1

17 THMP_CF   1 3 3

18 THMP45    1 1 1

19 TEMP_AIR  1 4 4

20 H_REL     1 2 1

21 anemo_MUL 1 3 1

22 anemo_b   1 2 1

23 W_SPEED   1 3 4

24 W_DIR_TYP 1 3 1

25 W_DIR     1 2 2

26 PRECIPITA 1 3 1

27 flagpluie 1 1 2

28 fix_moui  1 3 1

29 mult_moui 1 2 2

30 Mouillure 1 6 4

31 dureemoui 1 4 4

32 PCPNTIME  1 4 2

33 DRYTIME   1 4 4

34 TEMPTOTAL 1 2 2

35 AVERAGE   1 1 1

36 PPTTOTAL  1 3 2

37 duree_heu 1 1 1

38 roto      1 2 2

39 duree_rot 1 4 3

40 Absent    1 17 1

41 min_heure 1 1 1

42 max_Tair  1 1 1

43 min_Tair  1 1 0

44 moy_Tair  1 2 0

45 moy_HR    1 3 1

46 Tot_pluie 1 2 0

47 moy_pyran 1 2 1

48 moy_Tsurf 1 2 1

49 moy_sol5  1 1 0

50 moy_sol10 1 1 0

51 moy_sol20 1 1 0

52 moy_sol50 1 1 0

53 moy_speed 1 1 0

54 moy_direc 1 1 1

55 moy_press 1 1 0

56 moy_mouil 1 2 1

57 F_debut   1 1 0

58 Heure_deb 1 2 3

59 heure_out 1 3 0

60 heure_dif 1 1 1

61 TEMP_TYPE 1 4 1

-Program Security-

9203

0000

0000

-Mode 4-

-Final Storage Area 2-

0

-DLD File Labels-

0

-Final Storage Labels-

0,110,17701

1,Year_RTM,8201

1,Day_RTM

1,Hour_Minute_RTM

2,N_STATION~1,19055

3,moy_Tair~44,7994

3,moy_HR~45

3,Tot_pluie~46

4,AVERAGE~35,7296

4,PPTTOTAL~36

4,duree_heu~37

5,112,3930

6,Year_RTM,9469

6,Day_RTM

6,Hour_Minute_RTM

7,N_STATION~1,9906

8,PCPNTIME~32,30369

8,DRYTIME~33

9,roto~38,16201

9,duree_rot~39

10,TEMP_AIR_MAX~19,2803

11,TEMP_AIR_MIN~19,22743

12,TEMP_AIR_AVG~19,22672

13,H_REL_AVG~20,5072

14,PRECIPITA_TOT~26,19015

15,pyrano_AVG~7,7395

16,T_surface_AVG~11,3355

17,Absent~40,9477

18,Absent~40,8499

19,Tsol20_AVG~12,20927

20,Absent~40,5654

21,W_SPEED_S_WVT~23,8231

21,W_DIR_D1_WVT~25

22,Absent~40,1632

23,Mouillure_AVG~30,3868

24,flagpluie_MAX~27,10656

24,flagpluie_Hr_Min_MAX~27

25,Hour_Minute_RTM,12903

26,Year_RTM,22678

26,Day_RTM

26,Hour_Minute_RTM

27,N_STATION~1,27145

28,max_Tair~42,14444

28,min_Tair~43

28,moy_Tair~44

28,moy_HR~45

28,Tot_pluie~46

29,Heure_deb~58,12562

30,moy_pyran~47,28938

30,moy_Tsurf~48

30,moy_sol5~49

30,moy_sol10~50

30,moy_sol20~51

30,moy_sol50~52

30,moy_speed~53

30,moy_direc~54

30,moy_press~55

30,moy_mouil~56

31,dureemoui~31,15959

32,Absent_AVG~40,4332

33,Absent_AVG~40,7893

34,24,28049

35,Year_RTM,20845

35,Day_RTM

35,Hour_Minute_RTM

36,N_STATION~1,12397

37,Version~2,23328

37,SIGNATURE~3

38,pyra_MUL~6,15169

39,Corr_Tair~15,24015

40,anemo_MUL~21,13346

40,anemo_b~22

41,W_DIR_TYP~24,13036

42,fix_moui~28,22127

43,BATTVOLT_MAX~4,3086

43,TEMP_INT_MAX~5

44,BATTVOLT_MIN~4,20969

44,TEMP_INT_MIN~5

45,111,30293